## Sheet2
附件一.调研产品清单及需求
序号 | 申请科室 | 产品名称（仅供参考） | 用途及参数需求 | 其他要求
1 | 眼科 | 眼用全氟丙烷气体 | 眼科手术辅助，用于玻璃体视网膜手术中眼内填充 | 1. 如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名 2. 具备医疗器械注册证 3. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网
2 | 血管外科 | 下肢动脉取血栓导管 | 1. 用于取出下肢动脉的新生软血栓以及血流的临时阻断； 2. 规格包含单腔导管和双腔导管； 3. 导管直径包含3F-7F,导管长度包含：30mm、60mm、80mm | 1. 如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名 2. 具备医疗器械注册证 3. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网
3 |  | 导引鞘 | 1. 用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路 2. 各型号 | 1. 如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名 2. 具备医疗器械注册证 3. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网
4 |  | 外周血栓抽吸导管用栓塞移除装置 | 1. 配合外周血栓抽吸导管使用，移除导管内堵塞的血栓； 2. 要求规格型号齐全 | 1. 如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名 2. 具备医疗器械注册证 3. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网
5 | 肝胆外科 | 一次性使用电子胆道内窥镜导管 | 1.一次性使用电子胆道内窥镜导管 用于胆道区域进行观察诊断、治疗中成像； 2. 一次性使用电子胆道内窥镜导管可控弯度：可两向调节（向上、向下）；工作长度：380mm-600mm；软管外径：2.8mm-4.9mm； 最小器械通道内径：1.15mm-2.2mm；最大视场角≧110°； 3.一次性使用取石网篮与一次性使用电子胆道内窥镜导管搭配使用； 4.一次性使用取石网篮 用于圈取消化道内的异物、结石或已切除组织样本； 5.网篮与成像导管同品牌； 6.规格型号齐全 | 1. 如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名 2. 具备医疗器械注册证 3. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网
一次性使用取石网篮
6 | 心胸外科 | 一次性使用组织闭合器械 | 1. 与高频手术设备配套，供临床各类开放性外科手术中分别用于组织切割、分离、电凝止血、组织凝固； 2.轴杆包含：5mm、10mm、13mm等； 3.国产品牌 | 1. 如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名 2. 具备医疗器械注册证 3. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网
7 | 神经内科 | 颅内血栓抽吸导管 | 1.满足神经介入急诊取栓器材需要； 2.型号：导管内径包括1.7mm，1.4mm；长度包括125mm、132mm等； 3.国产品牌； 4.性能稳定 | 1. 如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名 2. 具备医疗器械注册证 3. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网
输送导管
8 |  | 椎动脉紫杉醇涂层球囊扩张导管 | 用于狭窄程度大于70%的椎动脉起始段狭窄，且经药物治疗后有椎基底供血区域症状反复发作的症状性椎动脉颅外段狭窄患者进行经皮腔内血管形成术 | 1. 如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名 2. 具备医疗器械注册证 3. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网
9 | 核医学科 | 一次性肺结节弹簧圈定位针 | 1. 用于肺结节患者接受胸腔镜手术前CT引导下的肺结节定位； 2. 各规格型号 | 1. 如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名 2. 具备医疗器械注册证 3. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网
10 |  | 一次性同轴活检针 | 1.与活检针一起使用或单独使用。用于获取软组织活检标本过程，作为肝、肾、脾脏、淋巴结和不同软组织病变活检的引导针； 2. 主要组成部分：针管柄、针芯柄、针管、针芯、保护套； 3.型号规格：一个针套管需要适配多个不同针芯。
11 | 呼吸科 | 覆膜气管支架 | 1. 用于恶性气道狭窄、气道瘘、复发性多软骨炎、复杂解剖部位病变； 2.各规格型号 | 1. 如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名 2. 具备医疗器械注册证 3. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网
12 | 泌尿外科 | 一次性使用防返流引流袋 | 1.用于前列腺手术相关手术及膀胱肿瘤的术后需要膀胱冲洗的患者； 2. 引流袋容量不小于5000mL | 1. 如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名 2. 具备医疗器械注册证 3. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网
13 | 普外科 | 修复生物医用胶 | 1. 用于各种手术创面和创伤后组织创面、粘膜及皮肤的冲洗，对组织创面、粘膜、皮肤起到润滑隔离及生物屏障作用，防止渗液，对创面组织修复有辅助作用； 2. 成份要求由羧甲基纤维素钠与其他成份组成的复合组份，具有强效止血功能； 3. 规格≧80mL； | 1. 如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名 2. 具备医疗器械注册证 3. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网
14 |  | 特殊医学用途蛋白质组件配方食品 | 1. 液剂，10岁以上特定疾病或医学状况下需要补充蛋白质的人群； 2.蛋白质来源为水解乳清蛋白粉等； 3.每100ml蛋白质含量≧10g； 3.可口服和直接管饲 | 1. 具备食品注册证书； 3. 需江苏省阳光采购平台挂网
15 |  | 特殊医学用途蛋白质组件配方食品 | 1. 粉剂，1岁以上特定疾病或医学状况下需要补充蛋白质的人群； 2.蛋白质含量：≧80g/100g 3. 动植物双蛋白来源，其中含有分离乳清蛋白 | 1. 具备食品注册证书； 3. 需江苏省阳光采购平台挂网
16 |  | 特殊医学用途全营养配方食品 | 1.粉剂，适用于10岁以上进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱等需要补充营养的人群； 2. 动植物双蛋白来源，不含膳食纤维； 3.每100g热量≧400kcal，蛋白质含量≧20g | 1. 具备食品注册证书； 3. 需江苏省阳光采购平台挂网
17 |  | 特殊医学用途碳水化合物组件配方食品 | 1.液剂，适用于1岁以上术前需要补充碳水化合物的人群； 2.每100ml热量≧50kcal，碳水化合物≧10g | 1. 具备食品注册证书； 3. 需江苏省阳光采购平台挂网
18 |  | 压力绷带 | 1. 用于上下肢淋巴水肿、创伤性淋巴水肿的消肿治疗等； 2. 各型号 | 1. 如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名 2. 具备医疗器械注册证 3. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网
19 | 麻醉科 | 热稀释漂浮导管 | 1. 可搭配监护仪使用 2. 用于监测重症患者，测量患者的心排血量、连续测量肺动脉温度、血样采样、静脉给药和输液，能为压力测量提供液体通路 | 1. 如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名 2. 具备医疗器械注册证 3. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网
20 | 消化科 | 特殊医学用途蛋白质组件配方食品 | 1. 用于10岁以上特定疾病或医学状况下需要补充蛋白质的人群； 2.纯乳清蛋白来源； 3.蛋白质含量：≧80g/100g | 1. 具备食品注册证书； 3. 需江苏省阳光采购平台挂网
21 |  | 一次性使用内窥镜用套扎器 | 1.用于食道静脉曲张的血管结扎、内痔套扎等； 2.内镜下使用，可高效完成注射硬化剂、组织胶和打钛夹功能 | 1. 如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名 2. 具备医疗器械注册证 3. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网
22 | 肾内科 | 人造血管 | 1.血液透析造瘘使用，作为血液通路手术中皮下动静脉导管使用； | 1. 如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名 2. 具备医疗器械注册证 3. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网
23 | 心脏大血管外科 | 一次性使用血管打孔器 | 1. 用于冠脉搭桥吻合环节，用于升主动脉壁精准造口，完成桥血管近端吻合，以便于后续血管移植/吻合等用； 2. 要求规格型号齐全，满足成孔尺寸在2.8-6.0mm范围内的多种要求 | 1. 如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名 2. 具备医疗器械注册证 3. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网
24 |  | 胸骨板 | 1.用于正中胸骨劈开心脏手术，可对合固定胸骨； 2. 规格型号齐全
25 |  | 外科消融系统-双极消融钳 | 1. 用于心脏外科直视开胸手术中，可使心外膜/心内膜直视下制造透壁凝固损伤； 2. 要求规格型号齐全
26 |  | 心脏外科生物补片 | 1. 用于心脏外科房间隔、室间隔、主动脉根部、右室流出道、瓣环、心肌和心包修复及瓣叶修复等复杂手术； 2. 干式补片； 3. 要求规格型号齐全
27 |  | 心肌保护停跳液 | 1. 用于心脏直视手术（搭桥、换瓣、先心、大血管手术）； 2. 冷链储运，可直接使用，无需额外降温
28 |  | 人工生物心脏瓣膜 | 1. 用于心脏瓣膜严重病变，替换原生病变瓣膜的患者； 2. 牛心包瓣膜； 3. 要求规格型号齐全
29 |  | 动静脉插管 | 1. 用于插入血管、灌注血管或器官和/或与体外循环设备的配件相连； 2. 预期使用时间≦6小时； 3. 要求规格型号齐全
30 | 重症医学科 | 一次性使用可视胃肠导管 | 1. 用于经鼻作胃肠减压和向胃肠内输送营养液； 2. 可视化插入 | 1. 如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名 2. 具备医疗器械注册证 3. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网
31 | 普外科 | 可吸收性外科缝线 | 1. 适合使用可吸收缝线的软组织缝合； 2. 国产品牌； 3. 要求规格型号齐全 | 1. 如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名 2. 具备医疗器械注册证 3. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网
32 | 护理科室 | 分隔膜无针密闭式输液接头 | 1.用于静脉输液管理，作为密闭式输液系统的连接装置； 2.组成包括：隔膜、主体和端帽 | 1. 如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名 2. 具备医疗器械注册证 3. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网