## Sheet2
附件一.调研产品清单及需求
序号 | 申请科室 | 产品名称（仅供参考） | 用途及参数需求 |  | 其他需求
1 | 血管外科 | 外周栓塞弹簧圈系统 | 1. 国产品牌 2. 用于外周动静脉和动静脉瘘的填塞 3. 规格型号齐全 |  | 1. 如有配套设备及耗材需一起报名，提供价格信息 2. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网
2 | 介入科 | 封堵球囊导管 | 1.用于临时封堵外周血管或神经血管，也可选择性地阻断或控制血流 2. 规格型号齐全 |  | 1. 如有配套设备及耗材需一起报名，提供价格信息 2. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网
3 |  | 一次性使用引流导管 | 1. 用于经皮穿刺进入腹腔，进行体内积液的引流 2. 产品需包含引流导管和套管针 3. 规格型号齐全 |  | 1. 如有配套设备及耗材需一起报名，提供价格信息 2. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网
4 | 血液科 | 可追踪及定位的经外周穿刺中心静脉导管 | 1. 用于静脉注射治疗、高压造影，允许进行中心静脉压监测 2.可追踪定位导管尖端位置和方向 3. 配套设备需提供相应材料（注册证、授权、价格） | √，暂无仪器 | 1. 如有配套设备及耗材需一起报名，提供价格信息 2. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网
5 | 神经外科 | 血流导向密网支架 | 1. 国产品牌 2. 用于成人颈内动脉与椎动脉未破裂的宽颈的囊状或梭状动脉瘤 3. 规格型号齐全 4. 密网孔隙率符合临床介入要求 5. 兼容本院神经介入造影设备 |  | 1. 如有配套设备及耗材需一起报名，提供价格信息 2. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网
6 |  | 微导丝 | 1. 国产品牌 2. 用于神经血管和外周血管，辅助诊断或治疗器械顺利到达病变区域
7 |  | 漂浮微导管 | 1. 用于灌注药物或造影剂到迂曲的、远端的血管 2. 单腔微导管 |  | 1. 如有配套设备及耗材需一起报名，提供价格信息 2. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网
8 | 骨科 | 医用高分子夹板 | 1. 用于骨折或软组织损伤的外固定 2. 耗材材质为玻璃纤维、聚氨酯高分子材料、非织造布等材料，可透X光 3. 规格型号齐全 |  | 1. 如有配套设备及耗材需一起报名，提供价格信息 2. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网
9 |  | 同种异体骨修复材料 | 1. 用于非承重部位骨缺损的填充、修复，关节、脊柱融合以及非承重骨的重建。 2. 材料人体皮质骨、松质骨 3. 供体骨组织来源合法，提供相应凭证 |  | 1. 如有配套设备及耗材需一起报名，提供价格信息 2. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网
10 | 烧伤整形科 | 含利多卡因注射用透明质酸钠溶液 | 1. 用于面部真皮层注射，暂时性改善成人皮肤干燥、肤色暗沉 2. 三类医疗器械注册证 3. 规格型号齐全 |  | 1. 如有配套设备及耗材需一起报名，提供价格信息 2. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网
11 | 普外科 | 一次性使用腔镜直线切割荷包吻合器和组件 | 1. 用于开放和腔镜手术中消化道的荷包吻合 2. 二类医疗器械注册证 |  | 1. 如有配套设备及耗材需一起报名，提供价格信息 2. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网 | 13230 | 15032 | 1802 | 0.13621
12 | 超声科 | 一次性穿刺针及附件 | 1. 用于作为超声引导穿刺 2. 可与超声探头配合使用 3. 套包形式，包含穿刺针、穿刺架、耦合剂等。 |  | 1. 如有配套设备及耗材需一起报名，提供价格信息 2. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网
13 | 肛肠科 | 一次性医用照明扩张器 | 用于阴式和肛肠手术中牵开和扩张组织，提供局部照明 |  | 1. 如有配套设备及耗材需一起报名，提供价格信息 2. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网
14 | 急诊科 | 体外循环管路套包、集成膜式氧合器 | 1. 体外循环管路套包用于不完全心肺旁路手术过程中间提供血液体外通路，以及对血液加入氧气和清除血液中的二氧化碳； 2.氧合器预期在常规心肺分流手术过程(不超过6小时)中用于体外循环灌注管路，收集静脉血和开心手术中血液、冷却或加温血液，以及对血液加入氧气和清除血液中的二氧化碳。 3. 非长效膜肺 4. 配合院内ECMO设备使用 |  | 1. 如有配套设备及耗材需一起报名，提供价格信息 2. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网
15 |  | 血管缝合系统 | 1. 用于接受诊断或介入导管插入术的患者，在术后缝合股总动脉穿刺部位 2. 配合院内ECMO设备使用 |  | 1. 如有配套设备及耗材需一起报名，提供价格信息 2. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网
16 | 急诊ICU | 一次性使用膜式氧合器套包 | 1.用于6小时以上的体外循环方式进行血液的氧合及二氧化碳的排除 2.最长提供体外循环支持时间：9天 3.适用于成人 |  | 1. 如有配套设备及耗材需一起报名，提供价格信息 2. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网
17 |  | 体外循环穿刺附件包 | 1. 用于体外循环的血管插管手术，建立血管的经皮穿刺通道，对经皮穿刺通道及血管通道进行扩张 2. ECMO配套耗材 |  | 1. 如有配套设备及耗材需一起报名，提供价格信息 2. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网
18 | 口腔科 | 牙科种植体 | 1. 用于口腔科各类缺牙患者的牙种植修复治疗 2. 同一品牌 |  | 1. 如有配套设备及耗材需一起报名，提供价格信息 2. 耗材需江苏省阳光采购平台挂网
种植体配套基台和螺丝
印模帽
替代体